## Slide 1: Infoavond Tankslag
Herne

## Slide 2: Verloop
Wetgeving
Verloop proces
Aanvraag parkeerverbod
All-in tankservice
  Wie zijn wij : voorstelling ATS
  Wetgeving tanksanering Vlaanderen
  Hoe gaan we te werk?
  Veel gestelde vragen
  Prijzen Haviland 2023
Vragen?

## Slide 3: Doel
Zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks verwijderen.
    Verwijderen kan om technische redenen niet:  moet geledigd, gereinigd en opgevuld worden.
    Buitengebruikstelling:
    Zorgt ervoor dat de tank niet opnieuw gebruikt kan worden
    risico op restverontreiniging wordt niet weggehaald
    Sanering
    Alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank wordt verwijderd.

## Slide 4: Wetgeving
Bovengrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter) (ook kelder)
  Verplicht bij definitieve buitengebruikstelling:
    Leegmaken én reinigen (indien mogelijk).
  Indien verwijderd: een certificaat buitengebruikstelling volgens de regels
Ondergrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)
  Verplicht bij definitieve buitengebruikstelling:
    Leegmaken én reinigen
  Certificaat buitengebruikstelling volgens de regels
Termijn: voor de volgende periodieke controle
(https://www.vlaanderen.be/een-stookolietank-buiten-gebruik-stellen#wetgeving )
Stookolietank voor het verwarmen van een woning

## Slide 5: Wetgeving
Verplicht:
  Bovengronds:
    Leegmaken, reinigen én verwijderen (indien mogelijk).
  Ondergrondse:
    Leegmaken, reinigen én verwijderen (indien onmogelijk: opvullen met inert materiaal)
Binnen 3 jaar na buitengebruikstelling
  Certificaat buitengebruikstelling volgens de regels
  (https://www.vlaanderen.be/een-stookolietank-buiten-gebruik-stellen#wetgeving )
Tank voor de opslag van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter) en andere dan woning

## Slide 6: Proces
Oproep aanmelden tanks
Stuurgroep  opmaak prijsvraag
Stuurgroep  evaluatie prijsvraag + keuze saneerder
Opmaak persoonlijke offerte
Verwijdering tanks
NOG NIET AANGEMELD?  dit kan nog tot 15 oktober 2023 via
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y1axYUK6R0ahlI6kmQdAfhB2FKVP2-1CjrPvd5UtaWJUQk1DRzFMRDVKTDFVVlZETThPNDBSSjgyNS4u
OPM: Haviland noch gemeente is opdrachtgever, enkel organisator
  contracten: individueel
    Haviland noch gemeente komen tussen bij geschillen

## Slide 7: Aanvraag signalisatievergunning
Minstens 10d op voorhand via Eaglebe:
https://app.eaglebe.com/nl-be/new/man?client=3089b891ae8eb67bd9ffdd69fa037153
Bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe je dat moet doen
Meer info:
https://www.herne.be/omgeving/mobiliteit-en-openbare-werken/aanvraag-signalisatievergunning